## lista de precios
Lista de precios 2026
Tecnologia para edificación
| Código | Descripcion 1 | 2026-01-01 | Qmin | Ud | pg
| 90025402 | plancha np premium acustc gft E25/45 dB26 Rt:0,75m2k/W | 23.56 | 8 | pza | 6
|  | precio por m2 | 21.0357 | 8.96 | m2
| 90025403 | plancha np premium acustc gft E40/60 dB28 Rt:1,25m2k/W | 30.69 | 5 | pza | 6
|  | precio por m2 | 27.4018 | 6 | m2
| 90025406 | plancha nopas premium E11/33 D30 Rt: 0,41 m2k/W | 17.28 | 13 | pza | 7
|  | precio por m2 | 15.4148 | 14.573 | m2
| 90025430 | plancha nopas retrofit E10/24 D30 Rt: 0,30 m2k/W | 19.06 | 14 | pza | 7
|  | precio por m2 | 17.6481 | 15.12 | m2
| 90025416 | plancha nopas economic gfto E24/46 Rt: 0,75 m | 17.89 | 9 | pza | 7
|  | precio por m2 | 15.9732 | 10.08 | m2
* | 90025417 | plancha nopas economic gfto E39/61 Rt: 1,25 m | 24.61 | 6 | pza | 8
|  | precio por m2 | 21.9732 | 6.72 | m2
| 90025442 | Rollo de aislamiento c/autofijación EPS gfto N15 E24 Rt: 0,75 m2k/ | 13.31 | 10 | m2 | 8
* | 90025443 | Rollo de aislamiento c/autofijación EPS gfto N15 E40 Rt: 1,25 m2k/ | 17.35 | 10 | m2
* | 90025440 | Rollo de aislamiento liso EPS grafito N15 E24 Rt: 0,75 m2k/W Placa | 11.43 | 10 | m2
* | 90025441 | Rollo de aislamiento liso EPS grafito N15 E40 Rt: 1,25 m2k/W Placa | 15.48 | 10 | m2
| 75116760 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 16x2 rollo 200 m | 1.2308 | 200 | m2 | 10
| 75116960 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 16x2 rollo 600 m | 1.2308 | 600 | m2 | 10
| 75117760 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 17x2 rollo 200 m | 1.45 | 200 | m | 10
| 75117960 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 17x2 rollo 600 m | 1.45 | 600 | m | 10
* | 75120760 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 20x2 rollo 200 m | 1.68 | 200 | m | 10
* | 75120960 | tubo ff-therm ML5 Difustop PE-RT 20x2 rollo 500 m | 1.68 | 500 | m | 10
| 90020142 | tubo PE-RT 16x2 c/autofijación rollo 600m Tubería | 1.45 | 600 | m | 10
* | 90020147 | tubo PE-RT/AL/PE-RT 16x2 c/autofijación rollo 600m | 1.7 | 600 | m | 10
| 71012700 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 12x2 mm rollo 200m | 1.5518 | 200 | m | 10
| 71016700 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 16 x 2 mm rollo 200m | 1.7499 | 200 | m | 10
| 71016900 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 16 x 2 mm rollo 600m | 1.7499 | 600 | m | 11
* | 71017700 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 17 x 2 mm rollo 200m | 1.9 | 200 | m | 11
* | 71017900 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 17 x 2 mm rollo 600m | 1.8964 | 600 | m | 11
* | 71020700 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 20 x 2 mm rollo 200m | 2.38 | 200 | m | 11
* | 71020919 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 20 x 2 mm rollo 500m | 2.38 | 500 | m | 11
* | 71025700 | tubo ff-therm multi Difustop PE-Xa 20 x 2 mm rollo 200m | 3.69 | 200 | m | 11
| 73516800 | tubo multicapa profitherm - AL 16x2 en rollo 240m | 1.7436 | 240 | m | 11
| 73516900 | tubo multicapa profitherm - AL 16x2 en rollo 600m | 1.7436 | 600 | m | 11
| 90025540 | colector suelo radiante 2 salidas con caudalímetros | 124.8872 | 1 | m | 11
| 90025541 | colector suelo radiante 3 salidas con caudalímetros | 155.6154 | 1 | m | 11
| 90025542 | colector suelo radiante 4 salidas con caudalímetros | 186.3436 | 1 | pza | 14
| 90025543 | colector suelo radiante 5 salidas con caudalímetros | 217.0359 | 1 | pza | 14
| 90025544 | colector suelo radiante 6 salidas con caudalímetros | 247.7641 | 1 | pza | 14
| 90025545 | colector suelo radiante 7 salidas con caudalímetros | 278.4923 | 1 | pza | 14
| 90025546 | colector suelo radiante 8 salidas con caudalímetros | 309.1846 | 1 | pza | 14
| 90025547 | colector suelo radiante 9 salidas con caudalímetros | 339.9128 | 1 | pza | 14
| 90025548 | colector suelo radiante 10 salidas con caudalímetros | 370.641 | 1 | pza | 14
| 90025549 | colector suelo radiante 11 salidas con caudalímetros | 401.3333 | 1 | pza | 14
| 90025550 | colector suelo radiante 12 salidas con caudalímetros | 432.0615 | 1 | pza | 14
| 90025591 | colector de ampliación de 2 circuitos | 116.38 | 1 | pza | 14
| 90025520 | colector suelo radiante 2 salidas con detentores | 126.0718 | 1 | pza | 14
| 90025521 | colector suelo radiante 3 salidas con detentores | 156.9795 | 1 | pza | 14
| 90025522 | colector suelo radiante 4 salidas con detentores | 187.959 | 1 | pza | 15
| 90025523 | colector suelo radiante 5 salidas con detentores | 218.8667 | 1 | pza | 15
| 90025524 | colector suelo radiante 6 salidas con detentores | 249.7744 | 1 | pza | 15
| 90025525 | colector suelo radiante 7 salidas con detentores | 280.7538 | 1 | pza | 15
| 90025526 | colector suelo radiante 8 salidas con detentores | 311.6974 | 1 | pza | 15
| 90025527 | colector suelo radiante 9 salidas con detentores | 342.6051 | 1 | pza | 15
| 90025528 | colector suelo radiante 10 salidas con detentores | 373.5487 | 1 | pza | 15
| 90025529 | colector suelo radiante 11 salidas con detentores | 404.4923 | 1 | pza | 15
| 90025530 | colector suelo radiante 12 salidas con detentores | 435.4 | 1 | pza | 15
| 79501130 | set de llaves de esfera rojo/azúl 1"H x 1"M | 52.95 | 1 | pza | 15
| 79502130 | set de llaves de esfera rojo/azúl 3/4"H x 1"M | 33.0615 | 1 | pza | 15
| 90025610 | profitherm juego 2 termométos 0-80ºC | 24.5 | 1 | pza | 16
| 90025613 | profitherm purgador automático para colector | 20.2 | 1 | pza | 16
* | 90025702 | profitherm aislamiento colector 2 salidas | 45.44 | 1 | pza | 16
* | 90025703 | profitherm aislamiento colector 3 salidas | 22.27 | 1 | pza | 16
* | 90025704 | profitherm aislamiento colector 4 salidas | 23.21 | 1 | pza | 17
| 90025705 | profitherm aislamiento colector 5 salidas | 10.83 | 1 | pza | 17
| 90025706 | profitherm aislamiento colector 6 salidas | 6.45 | 1 | pza | 17
| 90025707 | profitherm aislamiento colector 7 salidas | 8.05 | 1 | pza | 17
| 90025708 | profitherm aislamiento colector 8 salidas | 7.12 | 1 | pza | 17
| 90025709 | profitherm aislamiento colector 9 salidas | 11.23 | 1 | pza | 17
| 90025710 | profitherm aislamiento colector 10 salida | 9.46 | 1 | pza | 17
| 90025711 | profitherm aislamiento colector 11 salida | 16.15 | 1 | pza | 17
| 90025712 | profitherm aislamiento colector 12 salida | 10.62 | 1 | pza | 17
| 90025555 | profitherm modulo 1 colector modular ida | 22.2564 | 1 | pza | 17
| 90025556 | profitherm modulo 1 colector modular retorno | 19.21 | 1 | pza | 17
| 90025557 | profitherm modulo 2 colector modular ida | 36.26 | 1 | pza | 18
| 90025558 | profitherm modulo 2 colector modular retorno | 32.6667 | 1 | pza | 18
| 90025559 | profihterm modulo entrada salida colector modular | 102.6667 | 1 | pza | 18
| 90025554 | kit de tornillos cabeza cuadrada 10x10 M6 x45mm | 0.8 | 4 | pza | 18
| 90025611 | profitherm desfangador magnético 1"Fx1"F para col | 150.4 | 1 | pza | 18
| 74800103 | Adaptador alpex a eurocono 16x 3/4" | 5.46 | 2 | pza | 18
| 72800712 | conexión doble alpex Racor de conexión dobler | 3.64 | 2 | pza | 18
| 71825710 | profitherm conexión roscada | 30.46 | 10 | pza | 19
| 72812715 | alpex adaptador eurocono 12 x 3/4" latón | 8.27 | 2 | pza | 19
| 72816715 | alpex adaptador eurocono 16 x 3/4" latón | 4.68 | 10 | pza | 19
| 72817715 | alpex adaptador eurocono 17 x 3/4" latón | 5.9487 | 25 | pza | 20
| 72820715 | alpex adaptador eurocono 20 x 3/4" latón | 6.2564 | 10 | pza | 20
| 72800100 | racor doble 3/4" | 6.4957 | 1 | pza | 20
| 90025552 | kit unidad de mezcla con bomba para colector | 894.25 | 1 | pza | 20
| 90025553 | kit bypass profitherm kit bypass DN20 para u | 166.38 | 1 | pza | 20
| 90025670 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 2 circ. | 150.0513 | 1 | pza | 21
| 90025671 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 3 circ. | 149.9436 | 1 | pza | 21
| 90025672 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 4 circ. | 146.0308 | 1 | pza | 22
| 90025673 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 5 circ. | 163.4051 | 1 | pza | 22
| 90025674 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 6-8 circ. | 190.6872 | 1 | pza | 22
| 90025675 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 9-10 circ. | 216.2103 | 1 | pza | 22
| 90025676 | profitherm armario fondo 110 mm pintado 11-12 circ. | 242.9897 | 1 | pza | 22
| 90025677 | profitherm armario fondo 110 mm pintado >12 circ. | 278.7077 | 1 | pza | 22
| 90025650 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 2 circ. | 130.9179 | 1 | pza | 22
| 90025651 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 3 circ. | 131.6359 | 1 | pza | 22
| 90025652 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 4 circ. | 128.7282 | 1 | pza | 22
| 90025653 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 5 circ. | 142.1179 | 1 | pza | 22
| 90025654 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 6-8 circ. | 163.5846 | 1 | pza | 22
| 90025655 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 9-10 circ. | 182.8615 | 1 | pza | 22
| 90025656 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado 11-12 circ | 203.9692 | 1 | pza | 22
| 90025657 | profitherm armario fondo 110 mm galvanizado >12 circ. | 233.0103 | 1 | pza | 22
| 90025680 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 2 circ. | 149.44 | 1 | pza | 22
| 90025681 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 3 circ. | 155.11 | 1 | pza | 22
| 90025682 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 4 circ. | 144.0205 | 1 | pza | 23
| 90025683 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 5 circ. | 162.6872 | 1 | pza | 23
| 90025684 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 6-8 circ. | 189.5385 | 1 | pza | 23
| 90025685 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 9-10 circ. | 214.2 | 1 | pza | 23
| 90025686 | profitherm armario fondo 80 mm pintado 11-12 circ. | 238.0718 | 1 | pza | 23
| 90025687 | profitherm armario fondo 80 mm pintado >12 circ. | 294.8615 | 1 | pza | 23
| 90025660 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 2 circ. | 129.52 | 1 | pza | 23
| 90025661 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 3 circ. | 140.1795 | 1 | pza | 23
| 90025662 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 4 circ. | 128.2615 | 1 | pza | 23
| 90025663 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 5 circ. | 143.3385 | 1 | pza | 23
| 90025664 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 6-8 circ. | 164.5179 | 1 | pza | 23
| 90025665 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 9-10 circ. | 183.0769 | 1 | pza | 23
| 90025666 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado 11-12 circ. | 201.4923 | 1 | pza | 23
| 90025667 | profitherm armario fondo 80 mm galvanizado >12 circ. | 253.9744 | 1 | pza | 23
| 90025560 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 2 salidas | 1511.6874 | 1 | pza | 23
| 90025561 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 3 salidas | 1542.4156 | 1 | pza | 23
| 90025562 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 4 salidas | 1599.9233 | 1 | pza | 24
| 90025563 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 5 salidas | 1630.6156 | 1 | pza | 24
| 90025564 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 6 salidas | 1661.3438 | 1 | pza | 24
| 90025565 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 7 salidas | 1727.79 | 1 | pza | 24
| 90025566 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 8 salidas | 1758.4823 | 1 | pza | 24
| 90025567 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 9 salidas | 1889.2105 | 1 | pza | 24
| 90025568 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 10 salidas | 1919.9387 | 1 | pza | 24
| 90025569 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 11 salidas | 1950.631 | 1 | pza | 24
| 90025570 | Colector premontado de mezcla a punto fijo 12 salidas | 1981.3592 | 1 | pza | 24
| 90025450 | profitherm film de P.E. barrera antivapor 1X100m | 83.73 | 1 | pza | 24
| 90020980 | rodapié azul film antihumedad 8x150mm rollo 50m | 54 | 1 | pza | 24
| 71900111 | rodapié con lámina antihumedad 8x150mm rollo 25m | 31.5 | 1 | pza | 25
| 71950112 | junta de dilatación de espuma 10x50x1200mm | 9.7436 | 1 | pza | 25
| 71900102 | codo protector salida colector tubo 14-16mm | 1.7 | 1 | pza | 25
| 90020986 | profiherm fluidificante en bidón de 25Kgs | 100.34 | 1 | pza | 25
| 90020987 | profitherm fibras plásticas retrofit mini | 18.03 | 1 | pza | 26
| 90021394 | profitherm termostato LCD frío/calor vía radio wifi | 145 | 1 | pza | 26
| 90021395 | profitherm termostato LED frío/calor vía radio smart | 195 | 1 | pza | 26
| 90021396 | profitherm punto de acceso IP | 210 | 1 | pza | 28
| 90021397 | profitherm caja conexiones 6 zonas smart v/radio 230V | 335 | 1 | pza | 28
| 90021398 | profitherm caja conexiones 10 zonas smart v/radio 230V | 360 | 1 | pza | 28
| 79506037 | profitherm termostato analógico cableado calor | 37.5 | 1 | pza | 29
| 90021390 | profitherm termostato analógico frio/calor cableado | 54 | 1 | pza | 29
| 79506029 | profitherm termostato noche/dia digital cableado solo calor | 42.5 | 1 | pza | 29
| 90021386 | profitherm termostato noche/dia digital frío | 76.5 | 1 | pza | 29
| 79506031 | profitherm termostato programable digital cableado frí | 150 | 1 | pza | 29
| 79506040 | profitherm caja de conexiones 6 zonas cableada 230V | 86 | 1 | pza | 29
| 90021377 | profitherm caja de conexiones 10 zonas cableada 230V | 91.5 | 1 | pza | 29
| 90021370 | profitherm termostato frio calor vía radio | 50 | 1 | pza | 29
| 90021373 | profitherm termostato frio calor vía radio wi-fi USB | 65 | 1 | pza | 29
| 90021374 | profitherm termostato frio calor vía radio wi-fi ZiGBEE | 65 | 1 | pza | 30
| 90021371 | profitherm módulo de enlace ZIGBEE | 42 | 1 | pza | 30
| 90021376 | profitherm caja de conexiones 8 zonas frío calor vía radio | 90 | 1 | pza | 30
| 90021392 | profitherm termostato frio calor cableado wi-fi | 70 | 1 | pza | 30
| 90021393 | profitherm caja de conexiones cableada eco | 75 | 1 | pza | 31
| 79500134 | profitherm actuador termost. bajo consumo 230V M30 | 25.6 | 1 | pza | 31
| 90025618 | profitherm actuador termostático a 230V M30 con micro | 45 | 1 | pza | 31
| 90025616 | profitherm actuador termostático a 230V M30 | 17.5 | 1 | pza | 32
| 90024010 | módulo de mezcla 3 vías punto variable DN20 s/bomba | 426 | 1 | pza | 32
| 90024009 | módulo de mezcla 3 vías punto variable DN25 s/bomba | 456.61 | 1 | pza | 32
| 90024012 | módulo de mezcla 3 vías punto variable DN32 s/bomba | 815 | 1 | pza | 34
| 90025070 | Bomba wilo DN20 | 252.48 | 1 | pza | 34
| 90025071 | Bomba wilo Para SC 25/1-6 180mm DN25 | 254.1 | 1 | pza | 34
| 90025072 | Bomba wilo Para SC 25/1-8 180mm DN25 | 540 | 1 | pza | 34
| 90025074 | Bomba wilo Para SC 30/1-6 180mm DN32 | 280 | 1 | pza | 34
| 90025075 | Bomba wilo Para SC 30/1-8 180mm DN32 | 310 | 1 | pza | 34
| 90025077 | Cable alimentación bomba wilo | 32 | 1 | pza | 34
| 90024081 | soporte pared grupo impulsión DN25 y DN32 | 45 | 1 | pza | 34
| 90024830 | profitherm acumulador inercial a/carbono 30l 6 bar | 562.86 | 1 | pza | 34
| 90024850 | profitherm acumulador inercial a/carbono 50l 6 bar | 609.0256 | 1 | pza | 34
* | 90024860 | profitherm acumulador inercial a/carbono 100l 6 bar | 951.43 | 1 | pza | 35
* | 90024870 | profitherm acumulador inercial a/carbono 200l 6 bar | 1242 | 1 | pza | 35
* | 90024803 | profitherm acumulador inercial a/inoxidable 30l 6 bar | 758.08 | 1 | pza | 35
* | 90024805 | profitherm acumulador inercial a/inoxidable 50l 6 bar | 828.18 | 1 | pza | 35
* | 90024800 | profitherm acumulador inercial a/inoxidable 100l 6 bar | 1328.29 | 1 | pza | 35
| 90020988 | profitherm limpiador desincrustante de circuitos botella 2l | 40 | 8 | pza | 35
| 90020989 | profitherm antiincrustante biocida para circuitos botella 2l | 31 | 8 | pza | 35
| 90020990 | profitherm antifreeze aerotermia 25l | 240 | 1 | pza | 36
| 90025002 | profitherm Carrito limpieza | 849.15 | 1 | pza | 36
| 90025614 | profitherm caudalímetro | 16 | 1 | pza | 36
| 90025690 | cerradura sin llave | 5.9 | 1 | pza | 36
| 90025691 | cerradura con llave | 20.46 | 1 | pza | 37
| 90025600 | valvula del actuador | 10.23 | 1 | pza | 37
| 90025609 | repuesto soportes colector | 20 | 1 | pza | 37
| 90029903 | repuesto tapa armario 90025650/60 | 58 | 1 | pza | 37
| 90029940 | repuesto tapa armario 90025651/61 | 58 | 1 | pza | 37
| 90029906 | repuesto tapa armario 90025652/62 | 58 | 1 | pza | 37
| 90029908 | repuesto tapa armario 90025653/63 | 70 | 1 | pza | 37
| 90029973 | repuesto tapa armario 90025654/64 | 80 | 1 | pza | 37
| 90029909 | repuesto tapa armario 90025655/65 | 89 | 1 | pza | 37
| 90029914 | repuesto tapa armario 90025656/66 | 100 | 1 | pza | 37
| 90029915 | repuesto tapa armario 90025657/67 | 114 | 1 | pza | 37
| 90029993 | repuesto tapa armario 90025670/80 | 77.6821 | 1 | pza | 37
| 90029992 | repuesto tapa armario 90025671/81 | 77.68 | 1 | pza | 37
| 90029951 | repuesto tapa armario 90025672/82 | 94.26 | 1 | pza | 37
| 90029952 | repuesto tapa armario 90025673/83 | 107 | 1 | pza | 37
| 90029991 | repuesto tapa armario 90025674/84 | 119 | 1 | pza | 37
| 90029994 | repuesto tapa armario 90025675/85 | 133.7179 | 1 | pza | 37
| 90029990 | repuesto tapa armario 90025676/86 | 150 | 1 | pza | 37
| 90029995 | repuesto tapa armario 90025677/87 | 152 | 1 | pza | 37
| 73016005 | Tubo multicapa turatec D.16x2 (En barra 5mts) | 3.2738 | 75 | pza | 37
| 73020005 | Tubo multicapa turatec D.20x2 (En barra 5mts) | 4.1405 | 50 | pza | 37
| 73026005 | Tubo multicapa turatec D.26x3 (En barra 5mts) | 6.692 | 25 | m | 6
| 73032005 | Tubo multicapa turatec D.32x3 (En barra 5mts) | 9.4848 | 20 | m | 6
| 83540005 | Tubo multicapa turatec alpex L D.40x3,5 (En barra 5mts) | 15.6579 | 25 | m | 6
| 83550005 | Tubo multicapa turatec alpex L D.50x4 (En barra 5mts) | 21.3768 | 25 | m | 6
| 83563005 | Tubo multicapa turatec alpex L D.63x4,5 (En barra 5mts) | 37.644 | 15 | m | 6
| 83575005 | Tubo multicapa turatec alpex L D.75x5,0 (En barra 5mts) | 99.3833 | 5 | m | 6
| 73016401 | Tubo multicapa turatec D.16x2 (rollo 100mts) | 1.9208 | 100 | m | 6
| 73016701 | Tubo multicapa turatec D.16x2 (rollo 200mtrs) | 1.9208 | 200 | m | 6
| 73020401 | Tubo multicapa turatec D.20x2 (rollo 100mts) | 2.8818 | 100 | m | 7
| 73026201 | Tubo multicapa turatec D.26x3 (rollo 50mts) | 5.534 | 50 | m | 7
| 73032201 | Tubo multicapa turatec D.32x3 (rollo 50mts) | 7.9582 | 50 | m | 7
* | 83516401 | Tubo multicapa turatec alpex D.16x2 (rollo 100mts) | 2.4736 | 100 | m | 7
* | 83516701 | Tubo multicapa turatec alpex D.16x2 (rollo 200mtrs | 2.4736 | 200 | m | 7
* | 83520401 | Tubo multicapa turatec alpex D.20x2 (rollo 100mts) | 3.6308 | 100 | m | 7
* | 83526201 | Tubo multicapa turatec alpex D.26x3 (rollo 50mts) | 7.0258 | 50 | m | 7
* | 83532201 | Tubo multicapa turatec alpex D.32x3 (rollo 50mts) | 10.0823 | 50 | m | 7
| 73116225 | Tubo multicapa turatec 16x2 (50mtrs.)c/ protector rojo | 2.6957 | 50 | m | 7
* | 73120225 | Tubo multicapa turatec 20x2 (50mtrs.)c/ protector rojo | 3.7986 | 50 | m | 7
| 73116226 | Tubo multicapa turatec 16x2 (50Mtrs.) c/ protector azúl | 2.6957 | 50 | m | 8
* | 73120226 | Tubo multicapa turatec 20x2 (50Mtrs.) c/protector azúl | 3.7986 | 50 | m | 8
* | 73716223 | Tubo multicapa turatec 16x2 aislado 6mm(rollo 50 mtrs.) | 3.522 | 50 | m | 8
* | 73720223 | Tubo multicapa turatec 20x2 aislado 6mm(rollo 50 mtrs.) | 4.7334 | 50 | m | 8
| 73716224 | Tubo multicapa turatec 16x2 aislado 9mm(rollo 50 mtrs.) | 3.8877 | 50 | m | 9
| 73720224 | Tubo multicapa turatec 20x2 aislado 9mm(rollo 50 mtrs.) | 5.3047 | 50 | m | 9
| 73726124 | Tubo multicapa turatec 26x3 aislado 9mm(rollo 25 mtrs.) | 8.4604 | 50 | m | 9
| 73732124 | Tubo multicapa turatec 32x3 aislado 9mm(rollo 25 mtrs.) | 11.1285 | 25 | m | 9
| 83716212 | Tubo multicapa alpex 16x2 aislado 6mm rojo (rollo 50 mtrs) | 3.2154 | 50 | m | 9
| 83720212 | Tubo multicapa alpex 20x2 aislado 6mm rojo (rollo 50 mtrs) | 4.3846 | 50 | m | 9
| 83716222 | Tubo multicapa alpex 16x2 aislado 6mm azúl (rollo 50 mtrs) | 3.2154 | 50 | m | 9
* | 83720222 | Tubo multicapa alpex 20x2 aislado 6mm azúl (rollo 50 mtrs) | 4.3846 | 50 | m | 9
* | 83716214 | Tubo multicapa alpex 16x2 aislado 9mm gris (rollo 50 mtrs) | 4.7351 | 50 | m | 10
* | 83720214 | Tubo multicapa alpex 20x2 aislado 9mm gris (rollo 50 mtrs) | 5.5548 | 50 | m | 10
* | 83716217 | Tubo multicapa alpex 16x2 aislado 13mm gris (rollo 50 mtrs) | 5.2041 | 50 | m | 10
* | 83720217 | Tubo multicapa alpex 20x2 aislado 13mm gris (rollo 50 mtrs) | 6.1882 | 50 | m | 10
* | 83726117 | Tubo multicapa alpex 26x3 aislado 13mm gris (rollo 50 mtrs) | 11.0164 | 50 | m | 10
| 83732117 | Tubo multicapa alpex 32x3 aislado 13mm gris (rollo 50 mtrs) | 13.1733 | 50 | m | 10
| 75912114 | Grapa sujección alpex 60mm 12-20mm sencilla | 0.55214 | 10 | m | 10
| 75912116 | Grapa sujección alpex 90mm 12-20mm sencilla | 0.68205 | 10 | pza | 10
| 75912115 | Grapa sujección alpex 60mm 12-20mm doble | 0.68205 | 5 | pza | 11
| 75912117 | Grapa sujección alpex 90mm 12-20mm doble | 0.81197 | 5 | pza | 11
| 84916815 | Tapa alpex amarilla con lengüeta 16x2 | 0.35207 | 100 | pza | 11
| 84920815 | Tapa alpex amarilla con lengüeta 20x2 | 0.40371 | 100 | pza | 11
| 84926815 | Tapa alpex amarilla con lengüeta 26x3 | 0.49887 | 100 | pza | 12
* | 84932815 | Tapa alpex amarilla con lengüeta 32x3 | 0.7941 | 100 | pza | 12
* | 82816202 | codo alpex 90º PPSU 16-16 | 4.7094 | 200 | pza | 12
* | 82820202 | codo alpex 90º PPSU 20-20 | 6.041 | 600 | pza | 12
| 82826202 | codo alpex 90º PPSU 26-26 | 9.094 | 100 | pza | 14
| 82832202 | codo alpex 90º PPSU 32-32 | 12.7316 | 10 | pza | 14
| 82816200 | alpex codo 90 º PPSU 16-16 | 4.7094 | 10 | pza | 14
| 82820200 | alpex codo 90 º PPSU 20-20 | 6.041 | 5 | pza | 14
| 82826200 | alpex codo 90 º PPSU 26-26 | 9.094 | 5 | pza
| 82832200 | alpex codo 90 º PPSU 32-32 | 12.7316 | 10 | pza
| 88440200 | Codo alpex L 90º PPSU 40x3,5-40X3,5 | 25.6906 | 10 | pza
| 88450200 | Codo alpex L 90º PPSU 50x4,0-50x4,0 | 35.0769 | 5 | pza
| 88463200 | Codo alpex L 90º PPSU 63x4,5-63x4,5 | 51.0889 | 5 | pza | 14
| 86775200 | Codo alpex L 90º latón 75x5,0-75x5,0 | 221.2444 | 3 | pza | 14
| 82826201 | alpex codo 45 º PPSU 26-26 | 10.9778 | 2 | pza | 14
| 82832201 | alpex codo 45 º PPSU 32-32 | 18.9026 | 1 | pza | 15
| 88440201 | Codo alpex L 45º PPSU 40x3,5-40x3,5 | 25.5932 | 1 | pza | 15
| 88450201 | Codo alpex L 45º PPSU 50x4,0-50x4,0 | 32.7709 | 5 | pza | 15
| 88463201 | Codo alpex L 45º PPSU 63x4,5-63x4,5 | 47.1265 | 5 | pza | 16
| 86775201 | Codo alpex L 45º latón 75x4,5-75x4, | 221.2444 | 3 | pza | 16
| 75900116 | tubo multicapa alpex curva puente de tubo 16X2 | 2.5333 | 2 | pza | 16
| 75900120 | tubo multicapa alpex curva puente de tubo 20X2 | 3.2154 | 1 | pza | 16
| 75900126 | tubo multicapa alpex curva puente de tubo 26X3 | 6.1709 | 1 | pza | 17
| 8291678101 | codo alpex salida r/macho 16-R3/8 | 10.05 | 1 | pza | 17
| 8291678201 | codo alpex salida r/macho 16-R1/2 | 9.094 | 1 | pza | 17
* | 8291678301 | codo alpex salida r/macho 16-R3/4 | 33.5 | 1 | pza | 17
| 8292078201 | codo alpex salida r/macho 20-R1/2 | 8.7863 | 10 | pza | 17
* | 8292078301 | codo alpex salida r/macho 20-R3/4 | 11.7607 | 10 | pza | 17
| 8292678301 | codo alpex salida r/macho 26-R3/4 | 15.2479 | 10 | pza | 17
| 8293278401 | codo alpex salida r/macho 32-R1 | 20.547 | 10 | pza | 17
| 86740785 | alpex codo 90º latón r/macho 40x3,5 | 83.6325 | 10 | pza | 17
| 86750786 | alpex codo 90º latón r/macho 50x4- 1 1/2 | 82.8855 | 5 | pza | 17
| 8291679201 | alpex codo salida r/hembra 16-Rp1/2 | 8.2735 | 5 | pza | 18
| 8292079201 | alpex codo salida r/hembra 20-Rp1/2 | 9.3333 | 3 | pza | 18
| 8292079301 | alpex codo salida r/hembra 20-Rp3/4 | 12.6496 | 2 | pza | 18
| 8292679301 | alpex codo salida r/hembra 26-Rp3/4 | 14.2564 | 10 | pza | 18
| 8293279401 | alpex codo salida r/hembra 32-Rp1 | 27.1453 | 10 | pza | 18
| 8291620201 | alpex codo latón 90 º 16-16 | 18.8034 | 10 | pza | 18
| 8292020201 | alpex codo latón 90 º 20-20 | 20.1026 | 5 | pza | 18
| 8292620201 | alpex codo latón 90 º 26-26 | 23.7607 | 5 | pza
| 8293220201 | alpex codo latón 90 º 32-32 | 27.5556 | 10 | pza
| 82816300 | alpex te PPSU 16-16-16 | 6.4632 | 10 | pza
| 82820300 | alpex te PPSU 20-20-20 | 8.2496 | 5 | pza
| 82826300 | alpex te PPSU 26-26-26 | 13.4137 | 5 | pza | 19
| 82832300 | alpex te PPSU 32-32-32 | 19.6821 | 3 | pza | 19
| 88440300 | alpex L te PPSU 40x40x40 | 35.5966 | 2 | pza | 19
| 88450300 | alpex L te PPSU 50x50x50 | 49.4325 | 1 | pza | 19
| 88463300 | alpex L te PPSU 63x63x63 | 76.5846 | 1 | pza | 19
| 86775300 | alpex L te latón 75x75x75 | 346.1248 | 10 | pza | 19
| 82816350 | alpex te red. PPSU 16-20-16 | 7.7624 | 10 | pza | 19
| 82820333 | alpex te red. PPSU 20-16-16 | 7.4051 | 10 | pza | 20
| 82820330 | alpex te red. PPSU 20-16-20 | 7.9897 | 10 | pza | 21
| 82820303 | alpex te red. PPSU 20-20-16 | 7.8274 | 5 | pza | 21
| 82820360 | alpex te red. PPSU 20-26-20 | 11.0427 | 5 | pza | 21
| 82826335 | alpex te red. PPSU 26-16-20 | 11.4 | 5 | pza | 21
| 82826330 | alpex te red. PPSU 26-16-26 | 11.5299 | 5 | pza | 21
| 82826353 | alpex te red. PPSU 26-20-16 | 12.6991 | 5 | pza | 21
| 82826355 | alpex te red. PPSU 26-20-20 | 10.6855 | 5 | pza | 21
| 82826350 | alpex te red. PPSU 26-20-26 | 12.3094 | 5 | pza | 21
| 82826303 | alpex te red. PPSU 26-26-16 | 12.5043 | 5 | pza | 21
| 82826305 | alpex te red. PPSU 26-26-20 | 12.6991 | 5 | pza | 21
| 82832330 | alpex te red. PPSU 32-16-32 | 20.0393 | 5 | pza | 21
| 82832356 | alpex te red. PPSU 32-20-26 | 20.6564 | 5 | pza | 21
| 82832350 | alpex te red. PPSU 32-20-32 | 20.9487 | 5 | pza | 21
| 82832366 | alpex te red. PPSU 32-26-26 | 22.1179 | 5 | pza | 21
| 82832360 | alpex te red. PPSU 32-26-32 | 21.2085 | 3 | pza | 21
| 82840350 | alpex L te red. 40-20-40 | 30.1402 | 3 | pza | 21
| 82840360 | alpex L te red. 40-26-40 | 32.3162 | 3 | pza | 21
| 82840370 | alpex L te red. 40-32-40 | 34.4598 | 2 | pza | 22
| 82850350 | alpex L te red. 50-20-50 | 38.6171 | 2 | pza | 22
| 82850360 | alpex L te red. 50-26-50 | 39.9487 | 2 | pza | 22
| 82850370 | alpex L te red. 50-32-50 | 40.9556 | 2 | pza | 22
| 88450380 | alpex L te red. 50x40x50 | 56.2205 | 1 | pza | 22
| 82863370 | alpex L te red. 63-32-63 | 53.8496 | 1 | pza | 22
| 88463380 | alpex L te red. 63x40x63 | 66.906 | 1 | pza | 22
| 88463390 | alpex L te red. 63x50x63 | 71.5829 | 1 | pza | 22
| 86775380 | alpex L te red. latón 75x40x75 | 322.0906 | 1 | pza | 22
| 86775390 | alpex L te red. latón 75x50x75 | 331.8991 | 10 | pza | 22
| 8291674201 | alpex te salida r/hembra 16-Rp1/2-16 | 11.453 | 10 | pza | 22
| 8292074201 | alpex te salida r/hembra 20-Rp1/2-20 | 14.4274 | 10 | pza | 22
| 8292074301 | alpex te salida r/hembra 20-Rp3/4-20 | 23.3162 | 5 | pza | 23
| 8292674201 | alpex te salida r/hembra 26-Rp1/2-26 | 23.5897 | 5 | pza | 23
| 8292674301 | alpex te salida r/hembra 26-Rp3/4-26 | 22.9744 | 5 | pza | 23
| 8293274201 | alpex te salida r/hembra 32-Rp1/2-32 | 32.1026 | 5 | pza | 23
| 8293274301 | alpex te salida r/hembra 32-Rp3/4-32 | 31.2821 | 5 | pza | 23
| 8293274401 | alpex te salida r/hembra 32-Rp1-32 | 37.7094 | 3 | pza | 23
| 86740742 | alpex L salida r/hembra 40x1/2"x40 | 56.2205 | 3 | pza | 23
| 86740743 | alpex L salida r/hembra 40x3/4"x40 | 68.4974 | 2 | pza | 23
| 86750743 | alpex L salida r/hembra 50x3/4"x50 | 75.7402 | 1 | pza | 23
| 86763744 | alpex L salida r/hembra 63x1"x63 | 139.1385 | 1 | pza | 23
| 86775744 | alpex L salida r/hembra 75x1"x75 | 318.8103 | 10 | pza | 23
| 82816761 | racor alpex PPSU salida r/macho 16-R3/8 | 4.1897 | 10 | pza | 23
| 82816762 | racor alpex PPSU salida r/macho 16-R1/2 | 4.3521 | 10 | pza | 23
| 82816763 | racor alpex PPSU salida r/macho 16-R3/4 | 5.8786 | 10 | pza | 24
| 82820762 | racor alpex PPSU salida r/macho 20-R1/2 | 4.7744 | 10 | pza | 24
| 82820763 | racor alpex PPSU salida r/macho 20-R3/4 | 5.6513 | 10 | pza | 24
| 8291676201 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio16-R1/2 | 5.8462 | 5 | pza | 24
| 8291676301 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 16-R3/4 | 8.7521 | 5 | pza | 24
| 8292076201 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 20-R1/2 | 9.9145 | 5 | pza | 24
| 8292076301 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 20-R3/4 | 8.4786 | 5 | pza | 24
| 8292076401 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 20-R1 | 16.4103 | 10 | pza | 24
| 8292676301 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 26-R3/4 | 10.8376 | 10 | pza | 24
| 8292676401 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 26-R1 | 12.3761 | 10 | pza | 24
| 8293276401 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 32-R1 | 14.4615 | 10 | pza | 24
| 8293276501 | racor alpex salida r/macho bronce al silicio 32-R1 1/4 | 18.9744 | 10 | pza | 24
| 86740764 | racor alpex L salida r/macho latón 40x1" | 39.4291 | 3 | pza | 24
| 86740765 | racor alpex L salida r/macho latón 40x1.1/4" | 32.2838 | 3 | pza | 24
| 86740766 | racor alpex L salida r/macho latón 40 x 1 1/2 | 61.0598 | 3 | pza | 25
| 86750766 | racor alpex L salida r/macho latón 50x1.1/2" | 46.3795 | 2 | pza | 25
| 86750768 | racor alpex L salida r/macho latón 50x2" | 65.4769 | 2 | pza | 25
| 86763768 | racor alpex L salida r/macho latón 63x2" | 79.4427 | 1 | pza | 25
| 86775769 | racor alpex L salida r/macho latón 75x21/2" | 179.6393 | 1 | pza | 25
| 8291677201 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 16-Rp1/2 | 7.9316 | 10 | pza | 25
| 8292077201 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 20-Rp1/2 | 8.4103 | 10 | pza | 25
| 8292077301 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 20-Rp3/4 | 12.1709 | 10 | pza | 25
| 8292677301 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 26-Rp3/4 | 11.0769 | 5 | pza | 25
| 8292677401 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 26-Rp1 | 13.1624 | 5 | pza | 25
| 8293277401 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 32-Rp1 | 16.6154 | 5 | pza | 25
| 8293277501 | racor alpex salida r/hembra bronce al silicio 32-Rp1 1/4 | 17.9829 | 5 | pza | 25
| 86740774 | racor alpex L latón s/hembra fijo 40x1" | 40.7607 | 3 | pza | 25
| 86740775 | racor alpex L latón s/hembra fijo 40x1.1/4" | 33.9726 | 3 | pza | 25
| 86750776 | racor alpex L latón s/hembra fijo 50x1.1/2" | 48.1009 | 2 | pza | 26
| 86763778 | racor alpex L latón s/hembra fijo 63x2" | 105.1658 | 1 | pza | 26
| 82816100 | manguito recto alpex PPSU 16-16 | 4.3197 | 10 | pza | 26
| 82820100 | manguito recto alpex PPSU 20-20 | 5.0991 | 10 | pza | 26
| 82826100 | manguito recto alpex PPSU 26-26 | 7.535 | 5 | pza | 26
| 82832100 | manguito recto alpex PPSU 32-32 | 11.1402 | 5 | pza | 26
| 88440100 | manguito recto alpex L PPSU 40x40 | 22.053 | 3 | pza | 26
| 88450100 | manguito recto alpex L PPSU 50x50 | 29.6205 | 2 | pza | 26
| 88463100 | manguito recto alpex L PPSU 63x63 | 43.1316 | 1 | pza | 27
| 86775100 | manguito recto alpex L latón 75x75 | 185.0957 | 1 | pza | 27
| 82820130 | manguito reducido alpex PPSU 20-16 | 4.8393 | 10 | pza | 27
| 82826130 | manguito reducido alpex PPSU 26-16 | 6.3658 | 5 | pza | 27
| 82826150 | manguito reducido alpex PPSU 26-20 | 6.3658 | 5 | pza | 28
| 82832150 | manguito reducido alpex PPSU 32-20 | 11.1077 | 5 | pza | 28
| 82832160 | manguito reducido alpex PPSU 32-26 | 11.3675 | 5 | pza | 28
| 82840160 | manguito reducido alpex L PPSU 40-26 | 19.4222 | 3 | pza | 28
| 82840170 | manguito reducido alpex L PPSU 40-32 | 21.5658 | 3 | pza | 28
| 82850170 | manguito reducido alpex L PPSU 50-32 | 25.9829 | 2 | pza | 28
| 88450180 | manguito reducido alpex L PPSU 50-40 | 27.8017 | 2 | pza | 28
| 88463180 | manguito reducido alpex L PPSU 63-40 | 36.506 | 1 | pza | 28
| 88463190 | manguito reducido alpex L PPSU 63-50 | 39.2991 | 1 | pza | 28
| 86775180 | manguito reducido alpex L latón 75-40 | 166.5179 | 1 | pza | 28
| 86775190 | manguito reducido alpex L latón 75-40 | 171.9744 | 1 | pza | 28
| 86775195 | manguito reducido alpex L latón 75-63 | 177.4632 | 1 | pza | 29
| 8291610201 | manguito de reparación alpex F50 PROFI 16-16 MS | 26.9744 | 1 | pza | 29
| 8292010201 | manguito de reparación alpex F50 PROFI 20-20 MS | 28.2735 | 1 | pza | 29
| 8292610201 | manguito de reparación alpex F50 PROFI 26-26 MS | 38.6325 | 1 | pza | 29
| 8293210201 | manguito de reparación alpex F50 PROFI 32-32 MS | 50.5641 | 1 | pza | 29
| 86740102 | manguito de reparación alpex L 40-40 MS | 127.3487 | 1 | pza | 29
| 82816820 | tapón alpex PPSU 16 | 3.4427 | 10 | pza | 29
| 82820820 | tapón alpex PPSU 20 | 3.8974 | 10 | pza | 30
| 82826820 | tapón alpex PPSU 26 | 5.8137 | 5 | pza | 30
| 82832820 | tapón alpex PPSU 32 | 7.7624 | 5 | pza | 30
| 82816661 | racord tuerca unión alpex PPSU junta plana 16-G3/8 | 8.1197 | 10 | pza | 30
| 82816672 | racord tuerca unión alpex PPSU junta plana 16-G1/2 | 6.1385 | 10 | pza | 30
| 82816673 | racord tuerca unión alpex PPSU junta plana 16-G3/4 | 6.5282 | 10 | pza | 31
| 82820672 | racord tuerca unión alpex PPSU junta plana 20-G1/2 | 7.0154 | 10 | pza | 31
* | 82820673 | racord tuerca unión alpex PPSU junta plana 20-G3/4 | 7.2427 | 10 | pza | 31
| 8291666101 | racord tuerca unión alpex junta plana 16-G3/8 |  | 10 | pza | 31
| 8291667201 | racord tuerca unión alpex junta plana 16-G1/2 | 8.7521 | 10 | pza | 31
| 8291667301 | racord tuerca unión alpex junta plana 16-G3/4 | 9.7778 | 10 | pza | 32
| 8292067201 | racord tuerca unión alpex junta plana 20-G1/2 | 9.91 | 10 | pza | 32
| 8292067301 | racord tuerca unión alpex junta plana 20-G3/4 | 11.0427 | 10 | pza | 32
| 8292067401 | racord tuerca unión alpex junta plana 20-G1 | 13.6752 | 5 | pza | 32
| 8292667301 | racord tuerca unión alpex junta plana 26-G3/4 | 24.3419 | 5 | pza | 32
| 8292667401 | racord tuerca unión alpex junta plana 26-G1 | 15.0427 | 5 | pza | 32
| 8292667501 | racord tuerca unión alpex junta plana 26-G1 ¼ | 18.8034 | 5 | pza | 32
| 8292667601 | racord tuerca unión alpex junta plana 26-G1 ½ | 22.4957 | 5 | pza | 32
| 8293267401 | racord tuerca unión alpex junta plana 32-G1 | 27.7607 | 5 | pza | 32
| 8293267501 | racord tuerca unión alpex junta plana 32-G1 ¼ | 29.2308 | 5 | pza | 32
| 8293267601 | racord tuerca unión alpex junta plana 32-G1 ½ | 36.4444 | 3 | pza | 32
| 86740795 | racord tuerca unión alpex L junta plana 40-1 1/4" G | 58.1692 | 3 | pza | 32
| 86740796 | racord tuerca unión alpex L junta plana 40-1 1/2" G | 58.1692 | 2 | pza | 32
| 86750797 | racord tuerca unión alpex L junta plana 50-1 3/4" G | 105.4581 | 2 | pza | 33
| 86750798 | racord tuerca unión alpex L junta plana 50-2" G | 80.3197 | 1 | pza | 33
| 86763798 | racord tuerca unión alpex L junta plana 63-2" G | 130.3368 | 1 | pza | 33
| 86763799 | racord tuerca unión alpex L junta plana 63-2 3/8" G | 143.3932 | 10 | pza | 33
| 8291627201 | codo unión a rosca alpex junta plana 16-G1/2 | 15.8291 | 10 | pza | 33
| 8291627301 | codo unión a rosca alpex junta plana 16-G3/4 | 17.2308 | 10 | pza | 33
| 8292027301 | codo unión a rosca alpex junta plana 20-G3/4 | 21.8803 | 5 | pza | 33
| 8292627401 | codo unión a rosca alpex junta plana 26 G1 | 43.7265 | 10 | pza | 33
| 85900932 | adaptador de conexión alpex junta plana 1/2"M - 3/4"M | 8.9316 | 10 | pza | 33
| 85900943 | adaptador de conexión alpex junta plana3/4"M- 1" M | 18.4154 | 10 | pza | 33
* | 85900954 | adaptador de conexión alpex junta plana1" M- 1 1/4"M | 20.559 | 5 | pza | 34
* | 85900988 | adaptador de conexión alpex junta plana2" M -2 M | 80.5145 | 10 | pza | 34
* | 8291673101 | manguito recto alpex 16-12 SST/CU | 13.71 | 10 | pza | 34
* | 8292073801 | manguito recto alpex 20-18 SST/CU | 18.09 | 10 | pza | 34
* | 8292073201 | manguito recto alpex 20-22 SST/CU | 19.69 | 5 | pza | 34
* | 8292673801 | manguito recto alpex 26-22 SST/CU | 22.15 | 5 | pza | 34
* | 8293273801 | manguito recto alpex 32-28 SST/CU | 28.72 | 10 | pza | 34
* | 8291673701 | adaptador a presión alpex 16-12 SST/CU | 5.98 | 10 | pza | 34
* | 8292073601 | adaptador a presión alpex 20-18 SST/CU | 10.09 | 10 | pza | 34
* | 8292073701 | adaptador a presión alpex 20-22 SST/CU | 8.38 | 10 | pza | 35
* | 8292673601 | adaptador a presión alpex 26-22 SST/CU |  | 10 | pza | 35
* | 8293273601 | adaptador a presión alpex 32-28 SST/CU | 14.26 | 10 | pza | 35
* | 8291672401 | codo brida montaje pared alpex 35 mm 16-Rp1/2 | 10.0855 | 10 | pza | 35
* | 8292072001 | codo brida montaje pared alpex 35 mm 20-Rp1/2 | 10.9744 | 5 | pza | 35
* | 8292072301 | codo brida montaje pared alpex 35 mm 20-Rp3/4 | 14.7009 | 5 | pza | 37
| 8292672001 | codo brida montaje pared alpex 35 mm 26-Rp3/4 | 20.9915 | 10 | pza | 37
| 8291672201 | codo brida montaje pared alpex 52 mm 16-Rp1/2 | 22.7692 | 10 | pza | 37
| 8291672101 | codo brida montaje pared alpex 78 mm 16-Rp1/2 | 18.4957 | 10 | pza | 37
| 8292072101 | codo brida montaje pared alpex 78 mm 20-Rp1/2 | 17.0598 | 10 | pza | 37
| 84916315 | junta alpex para codo de pared 1/2" | 7.9248 | 5 | pza | 38
| 84926315 | junta alpex para codo de pared 3/4" | 9.6137 | 10 | pza | 38
| 8291675001 | codo doble de pared alpex 35 mm 16-Rp1/2-16 | 37.61 | 10 | pza | 38
| 8292075001 | codo doble de pared alpex 35 mm 20-Rp1/2-20 | 44.44 | 10 | pza | 38
| 8292075101 | codo doble de pared alpex 35 mm 20-Rp1/2-16 | 44.44 | 10 | pza | 39
| 8292675001 | codo doble de pared alpex 35 mm 26-Rp1/2-26 | 76.92 | 10 | pza | 39
* | 8292675101 | codo doble de pared alpex 35 mm 26-Rp1/2 20 | 71.79 | 10 | pza | 39
* | 84916316 | junta alpex para codo doble de pared | 1.4291 | 10 | pza | 39
* | 84900315 | base aislante alpex para codo de pared | 1.44 | 10 | pza | 39
* | 84901120 | placa de montaje alpex PA salidas 84/100/120/150 mm | 16.759 | 10 | pza | 39
* | 84900121 | placa de montaje alpex salidas 84/100/120/153 mm |  | 5 | pza | 40
| 84901118 | placa de montaje alpex PA gemini 150mm P | 8.7043 | 5 | pza | 40
| 84901116 | carril de montaje alpex PA 80/100120/150 | 8.7692 | 5 | pza | 41
* | 84901117 | tornillo de repuesto alpex para placa y carril 5x17mm | 0.38974 | 1 | pza | 41
| 84900119 | placa plana de montaje alpex 1200mm | 20.1692 | 1 | pza | 42
| 8291675501 | conexión doble F alpex 16-16-R1/2 | 58.12 | 1 | pza | 42
| 8292075501 | conexión doble F alpex 20-20-R1/2 | 47.56 | 1 | pza | 42
| 8291685101 | manguito de presión Fix universal 16-G1/2 | 11.97 |  | pza | 43
* | 8291685201 | racor TE alpex conexión de presión Fix universal 16-G1/2-16 | 22.22 | 1 | pza | 43
* | 8292085301 | racor TE alpex conexión de presión Fix universal 20-G1/2-16 | 20.51 | 10 | pza | 43
* | 8292085201 | racor TE alpex conexión de presión Fix universal 20-G1/2-20 | 32.99 | 10 | pza | 44
* | 8291685001 | codo salida alpex conexión de presión Fix universal 16-G 1/2 | 16.27 | 10 | pza | 44
* | 8291673401 | set de cisterna empotrada alpex 24mm R1/2-G3/4-16 | 30.5 | 10 | pza | 44
* | 8291672801 | codo de cisterna empotrada alpex 40mm R1/2-G3/4-16 | 62.91 | 10 | pza | 45
* | 8291672701 | codo de cisterna empotrada alpex 24mm R1/2-G3/4-16 | 28.41 | 10 | pza | 456
* | 8292072701 | codo de cisterna empotrada alpex 24mm R1/2-G3/4-20 | 24.58 | 10 | pza | 46
* | 89516700 | set de montaje alpex | 5.8137 | 10 | pza | 46
* | 8291687001 | paso de pared alpex 16-R1/2 | 49.78 | 10 | pza | 46
* | 89500502 | colector eurocono alpex Rp1-2xG3/4 R1 MS | 30.9521 | 10 | pza | 46
| 89500503 | colector eurocono alpex Rp1-3xG3/4 R1 MS | 55.7009 | 10 | pza | 47
* | 89500515 | tapón alpex para colector Rp1 MS | 8.3145 | 1 | pza | 47
| 74816103 | Adaptador eurocono alpex 16 G3/4 MS | 5.4564 | 10 | pza | 47
| 74820103 | Adaptador eurocono alpex 20 G3/4 MS | 5.6838 | 1 | pza | 48
| 8291671001 | manguito de conexión a presión eurocono alpex 16-G3/4 | 9.9145 | 1 | pza | 48
| 8292071001 | manguito de conexión a presión eurocono alpex 20-G3/4 | 13.9829 | 10 | pza | 48
| 72800712 | conexion alpex para unión a rosca eurocono R1/2-G3/4 | 3.6376 | 10 | pza | 49
| 72800100 | Machón alpex eurocono G3/4-G3/4 | 6.4957 | 10 | pza | 49
| 82916505 | repuesto casquillo presión alpex 16 | 2.4615 | 10 | pza | 49
| 82920505 | repuesto casquillo presión alpex 20 | 2.4615 | 10 | pza | 50
| 82926505 | repuesto casquillo presión alpex 26 | 2.4615 | 10 | pza | 50
| 82932505 | repuesto casquillo presión alpex 32 | 4.7863 | 10 | pza | 50
| 86740505 | repuesto casquillo presión alpex L 40 | 11.2376 | 1 | pza | 50
* | 86750505 | repuesto casquillo presión alpex L 50 | 14.4855 | 1 | m | 50
| 86763505 | repuesto casquillo presión alpex L 63 | 18.7726 | 1 | m | 51
* | 86775505 | repuesto casquillo presión alpex L 75 | 26.0803 | 1 | pza | 51
* | 88316200 | alpex-plus codo 90º PPSU 16-16 | 7.1128 | 1 | pza | 51
| 88320200 | alpex-plus codo 90º PPSU 20-20 | 8.2496 | 1 | pza | 51
* | 88326200 | alpex-plus codo 90º PPSU 26-26 | 12.9915 | 10 | pza | 54
* | 87316880 | alpex-plus codo 90º PPSU 16x16 inserción piezas | 13.6735 | 10 | pza | 54
| 87320880 | alpex-plus codo 90º PPSU 20x20 inserción piezas | 17.9282 | 10 | pza | 54
* | 87316782 | alpex-plus codo salida rosca macho 16 - R 1/2" | 10.588 | 10 | pza | 54
* | 87320782 | alpex-plus codo salida rosca macho 20 - R 1/2" | 19.7145 | 10 | pza | 55
* | 87320783 | alpex-plus codo salida rosca macho 20 - R 3/4" | 21.1436 | 10 | pza | 55
* | 87326783 | alpex-plus codo salida rosca macho 26 - R 3/4" | 23.7094 | 10 | pza | 55
* | 87316792 | alpex-plus codo salida rosca hembra 16 - Rp 1/2" | 9.4838 | 10 | pza | 55
* | 87320792 | alpex-plus codo salida rosca hembra 20 - Rp 1/2" | 13.4137 | 10 | pza | 55
| 87320793 | alpex-plus codo salida rosca hembra 20 - Rp 3/4" | 14.5179 | 10 | m | 55
| 87326793 | alpex-plus codo salida rosca hembra 26 - 3/4" | 23.4496 | 10 | m | 55
| 88316300 | alpex-plus Te PPSU 16-16-16 | 9.906 | 10 | m | 55
| 88320300 | alpex-plus Te PPSU 20-20-20 | 12.147 | 10 | m | 55
| 88326300 | alpex-plus Te PPSU 26-26-26 | 17.7009 | 10 | m | 56
| 88320333 | alpex-plus Te PPSU 20-16-16 | 13.0239 | 10 | m | 56
| 88320330 | alpex-plus Te PPSU 20-16-20 | 13.0239 | 10 | #REF! | 56
| 88320303 | alpex-plus Te PPSU 20-20-16 | 13.1538 | 10 | m | 56
| 88326335 | alpex-plus Te PPSU 26 - 16 - 20 | 17.8308 | 10 | m | 56
| 88326330 | alpex-plus Te PPSU 26 - 16 - 26 | 18.2855 | 5 | pza | 56
* | 88326355 | alpex-plus Te PPSU 26 - 20 - 20 | 18.1231 | 5 | pza | 56
* | 88326350 | alpex-plus Te PPSU 26 - 20 - 26 | 18.4479 | 10 | pza | 56
* | 87316742 | alpex-plus TE rosca hembra 16 - 1/2" Rp - 16 | 16.9863 | 10 | pza | 56
* | 87320742 | alpex-plus TE rosca hembra 20- 1/2" Rp - 20 | 19.3573 | 10 | pza | 56
* | 87320743 | alpex-plus TE rosca hembra 20- 3/4" Rp - 20 | 21.6308 | 10 | pza | 57
* | 87326743 | alpex-plus TE rosca hembra26 - 3/4" Rp - 26 | 31.8615 | 10 | pza | 57
| 88316762 | alpex-plus racor PPSU fijo 16 - 1/2" | 6.6256 | 10 | pza | 57
| 88320762 | alpex-plus racor PPSU macho fijo 20 - 1/2" | 7.6325 | 10 | pza | 57
| 88320763 | alpex-plus racor PPSU macho fijo 20 - 3/4" | 8.0222 | 10 | pza | 57
| 87316762 | alpex-plus racor latón macho fijo 16 - R 1/2" | 6.7556 | 10 | pza | 57
| 87320762 | alpex-plus racor latón macho fijo 20 - R 1/2" | 9.1265 | 5 | pza | 57
| 87320763 | alpex-plus racor latón macho fijo 20 - R 3/4" | 9.4838 | 5 | pza | 58
| 87326763 | alpex-plus racor latón macho fijo 26 - 3/4" | 15.1675 | 5 | pza | 58
| 87326764 | alpex-plus racor latón macho fijo 26 - 1" MT | 17.9607 | 5 | pza | 58
| 87316772 | alpex-plus racor latón hembra fijo 16 - Rp 1/2" | 7.6 | 5 | pza | 58
| 87320772 | alpex-plus racor latón hembra fijo 20 - Rp 1/2" | 12.0171 | 5 | pza | 58
| 87320773 | alpex-plus racor latón hembra fijo 20 - Rp 3/4" | 11.5299 | 10 | pza | 58
| 87326773 | alpex-plus racor latón hembra fijo 26 - 3/4" | 19.065 | 10 | pza | 58
| 87326774 | alpex-plus racor latón hembra fijo 26 - 1" | 21.6308 | 5 | pza | 58
| 88316100 | alpex-plus manguito recto PPSU 16-16 | 6.8205 | 10 | pza | 58
| 88320100 | alpex-plus manguito recto PPSU 20-2 | 7.1128 | 10 | pza | 58
| 88326100 | alpex-plus manguito recto PPSU 26-26 | 13.5436 | 10 | pza | 59
| 88320130 | alpex-plus manguito recto reducido PPSU 20-16 | 7.1128 | 10 | pza | 59
| 88326130 | alpex-plus manguito recto reducido PPSU 26-16 | 9.4513 | 10 | pza | 59
| 88326150 | alpex-plus manguito recto reducido PPSU 26-20 | 11.5299 | 5 | pza | 59
| 88316820 | alpex-plus tapon PPSU 16 | 4.4821 | 10 | pza | 59
| 87316672 | alpex-plus racor tuerca union junta plana 16-G1/2" | 10.9778 | 10 | pza | 59
| 87316673 | alpex-plus racor tuerca union junta plana 16-3/4" | 10.9778 | 10 | pza | 60
| 87320672 | alpex-plus racor tuerca union junta plana 20-1/2" | 12.3744 | 5 | pza | 60
| 87320673 | alpex-plus racor tuerca union junta plana 20-G3/4" | 13.0564 | 10 | m | 60
| 87326674 | alpex-plus racor tuerca union junta plana 26-1" | 20.3966 | 10 | pza | 60
| 88316710 | alpex-plus accesorio con eurocono 16-3/4" | 8.6718 | 5 | pza | 60
| 87316736 | alpex-plus adaptor a tubo metalico 16x15 | 10.8479 | 10 | pza | 60
| 87320737 | alpex-plus adaptor a tubo metalico 20x22 | 14.5504 | 10 | pza | 61
| 87326736 | alpex-plus adaptor a tubo metalico 26x22 | 18.8376 | 10 | pza | 61
| 87316720 | alpex-plus codo con brida 35mm 16-Rp 1/2" | 11.6274 | 5 | pza | 61
| 87320720 | alpex-plus codo con brida 35mm 20-Rp 1/2" | 25.041 | 5 | m | 61
| 87320723 | alpex-plus codo con brida 35mm 20-Rp 3/4" | 26.4701 | 5 | m | 62
| 84916315 | junta alpex para codo de pared 1/2" | 7.9248 | 5 | m | 62
| 84926315 | junta alpex para codo de pared 3/4" | 9.6137 | 10 | pza | 62
| 87316749 | alpex-plus codo doble con brida 35mm 16-Rp1/2-16 | 49.1402 | 10 | pza | 62
| 87320749 | alpex-plus codo doble con brida 35mm 20-Rp1/2-20 | 56.5778 | 10 | pza | 62
| 84916316 | alpex junta codo m/pared doble 35mm 1/2" | 9.1915 | 5 | pza | 63
| 84900315 | alpex base aislante para codo m/pared | 1.4291 | 10 | pza | 63
| 87316724 | alpex-plus codo para cisternas empotradas 16 1/2" | 22.8 | 10 | pza | 63
| 89516707 | alpex juego montaje tipo obra seca | 7.535 | 10 | pza | 64
| 89516706 | alpex juego montaje tipo empotrado | 6.2684 | 5 | pza | 64
| 87316850 | alpex-plus codo para cisternas Geberit emp. 16 1/2 | 22.1504 | 5 | pza | 65
| 88316900 | herramienta para separar piezas 16mm | 31.3162 | 10 | pza | 65
| 88320900 | herramienta para separar piezas 20mm | 29.9487 | 10 | pza | 66
| 79016600 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 16 mm | 140.4444 | 10 | pza | 66
| 79020600 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 20 mm | 140.4444 | 10 | pza | 66
| 79026600 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 26 mm | 146.0513 | 10 | m | 68
| 79032600 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 32 mm | 157.0598 | 10 | m | 68
| 79040500 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 40 mm | 249.6239 | 5 | m | 68
| 79050500 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 50 mm | 298.7009 | 5 | m | 68
| 79063500 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 63 mm | 560.9573 | 10 | pza | 68
| 79075500 | Mordaza fija perfíl "F" DIAM. 75 mm | 1435.4359 | 10 | pza | 68
| 79016620 | Mordaza fija mini perfíl "F" DIAM 16 mm | 143.0427 | 5 | pza | 68
| 79020620 | Mordaza fija mini perfíl "F" DIAM. 20 m | 143.0427 | 10 | pza | 69
| 79026620 | Mordaza fija mini perfíl "F" DIAM. 26 m | 145.3846 | 5 | pza | 69
| 79032620 | Mordaza fija mini perfíl "F" DIAM. 32 mm | 157.0085 | 5 | pza | 69
| 79040620 | Mordaza fija mini perfíl "F" DIAM. 40 mm | 243.1795 | 10 | pza | 69
| 79002208 | alpex ayuda instalacion escariador 14-75 | 18.8051 | 10 | pza | 69
| 79002213 | alpex calibrador escariador multiple 16/20/26/32 | 64.7462 | 10 | pza | 69
| 79002211 | alpex calibrador escariador multiple diam. 16-20 | 59.5171 | 10 | pza | 69
| 79040218 | Calibrador escariador DIAM. 40 | 40.241 | 10 | pza | 70
| 79050218 | Calibrador escariador DIAM. 50 | 51.1701 | 10 | pza | 70
| 79063218 | Calibrador escariador DIAM. 63 | 65.9479 | 5 | pza | 70
| 79075218 | Calibrador escariador DIAM. 75 | 111.8077 | 10 | pza | 70
| 79002250 | alpex maleta Calibrador escariador DIAM.16-32 | 128.3718 | 10 | pza | 70
| 79016250 | alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM.16 mm | 23.8718 | 10 | pza | 70
| 79020250 | alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 20 mm | 23.8718 | 10 | pza | 70
| 79026250 | alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 26 mm | 25.4795 | 10 | pza | 71
| 79032250 | alpex cuerpo Calibrador escariador DIAM 32 mm | 32.0077 | 5 | pza | 71
| 79000251 | alpex empuñadura calibrador escariador multiple | 13.8521 | 10 | pza | 71
| 79000306 | alpex set de herramientas con caja | 760.4103 | 10 | pza | 71
| 79000307 | alpex caja herramientas vacía | 110.9231 | 10 | pza | 71
| 79000225 | cortatubo alpex para tubo multicapa 16-40 mm | 26.535 | 10 | pza | 71
| 79000228 | cortatubo alpex para tubo multicapa 16-75mm | 126.212 | 10 | pza | 71
| 79000227 | rueda de corte alpex de repuesto para cortatubo | 5.3103 | 10 | pza | 72
| 79000229 | rueda de corte alpex de repuesto para cortatubo | 12.6179 | 10 | pza | 72
| 79000223 | Tijera cortatubo alpex con función de retención | 74.6359 | 10 | pza | 72
| 79000320 | pinza cortatubo K alpex 12-20 mm | 82.5932 | 10 | pza | 72
| 79000221 | cuchilla repuesto alpex para pinza y tijera cortatubo | 15.9308 | 10 | pza | 72
| 79000222 | cuchilla de repuesto alpex tubo de protección para pinza | 35.3043 | 10 | pza | 73
| 79000322 | Cuchilla de repuesto alpex tubo de protección K para pinza | 35.3043 | 10 | pza | 73
| 79116640 | Muelle de torsión interior alpex diam. 16mm | 24.0991 | 10 | pza | 73
| 79120640 | Muelle de torsión interior alpex diam. 20mm | 28.9385 | 10 | pza | 73
| 79116850 | Muelle de torsión exterior alpex diam. 16mm | 31.6017 | 1 | pza | 74
| 79120850 | Muelle de torsión interior alpex diam. 20mm | 38.2598 | 1 | pza | 74
| 79100630 | set de curvatubos 16-20mm | 408.8085 | 1 | pza | 74
| 79200810 | desenrollador de tubo 3 brazos alpex | 381.0068 | 1 | pza | 74
| 79200900 | desenrllador móvil alpex para rollos de hasta 600m | 552.3316 | 1 | pza | 74
| 79116001 | alpex tapón prueba tubo 16x2 recuperable | 15.135 | 1 | pza | 74
| 79120001 | alpex tapón prueba tubo 20x2 recuperable | 16.1094 | 1 | pza | 75
| 79116000 | alpex tapón prueba tubo 16x2 c/purgador | 63.788 | 1 | pza | 75
| 79120000 | alpex tapón prueba tubo 20x2 c/purgador | 64.3402 | 1 | pza | 75
| 79126000 | alpex tapón prueba tubo 26x3 c/purgador | 66.9385 | 1 | pza | 75
| 79132000 | alpex tapón prueba tubo 32x3 c/purgador | 71.1932 | 1 | pza | 75
| 79000525 | Rems prensadora Akku ACC li/on basic pack 10-108mm | 1532.0855 | 1 | pza | 75
| 79000530 | Rems prensadora mini press ACC set 16-32mm | 2040.3248 | 1 | pza | 75
| 78313202 | conducto profi-air tunnel gris 32x52mm - rollo 20m | 15.18 | 1 | pza
| 78313201 | conducto profi-air tunnel gris 132x52mm barra 3 m | 28.19 | 20 | pza
| 78313210 | elemento de conexion profi-air tunnel 132x52mm | 5.65 | 12 | m | 6
| 78313222 | elemento de conexión profi-air tunnel girado 180º | 7.89 | 10 | m | 6
| 78313213 | pinza de fijación profi-air tunnel 132x52 mm | 2.37 | 2 | pza | 7
| 78313240 | codo 90º vertical profi-air tunnel 132x52mm | 12.23 | 10 | pza | 7
| 78313241 | codo 90º horizontal profi-air tunnel 132x52mm | 8.75 | 1 | pza | 8
| 78313270 | tapa profi-air tunnel 132x52mm | 5.18 | 1 | pza | 8
| 78313286 | caja de difusor de aire 90º profi-air tunnel | 28.16 | 5 | pza | 9
| 78300086 | extensión profi-air para caja de difusor aire 90º | 25.47 | 1 | pza | 9
| 78300007 | regulador profi-air para caja de difusor de aire | 23.3 | 1 | pza | 10
| 78313280 | difusor de aire 90º profi-air tunnel 132x52mm - DN | 27.61 | 1 | pza | 11
| 78313282 | difusor de aire 90º profi-air tunnel 2x132x52mm - | 31.57 | 1 | pza | 12
| 78313281 | difusor de aire recto profi-air tunnel 132x52mm - | 22.6 | 1 | pza | 13
| 78363805 | conducto profi-air classic gris DN63 en rollo - 50 | 4.25 | 1 | pza | 14
| 78375805 | conducto profi-air classic gris DN75 en rollo - 50 | 4.41 | 50 | pza | 15
| 78390805 | conducto profi-air classic gris DN90 en rollo - 50 | 5.85 | 50 | m | 16
| 78363705 | conducto profi-air classic negro II DN63 en rollo | 3.49 | 50 | m | 16
| 78375705 | conducto profi-air classic II negro DN75 en rollo | 4.14 | 50 | m | 16
| 78390705 | conducto profi-air classic negro II DN90 en rollo | 5.39 | 75 | m | 17
* | 78363707 | conducto profi-air classic negro II DN63 en rollo | 3.49 | 75 | m | 17
* | 78375707 | conducto profi-air classic II negro DN75 en rollo | 4.14 | 50 | m | 17
| 78363375 | junta de estanqueidad profi-air classic DN63 | 1.79 | 50 | m | 17
| 78375375 | junta de estanqueidad profi-air classic DN75 | 1.98 | 10 | m | 17
| 78390375 | junta de estanqueidad profi-air classic DN90 | 2.18 | 10 | pza | 18
| 78363371 | Tapa profi-air classic DN63 | 3.99 | 10 | pza | 18
| 78375371 | Tapa profi-air classic DN 75 | 4.12 | 1 | pza | 18
| 78390371 | Tapa profi-air classic DN 90 | 4.76 | 1 | pza | 18
| 78363341 | codo 90º profi-air DN63 | 27.01 | 1 | pza | 18
| 78375341 | codo 90º profi-air DN75 | 18.13 | 1 | pza | 18
| 78390341 | codo 90º profi-air DN90 | 20.66 | 1 | pza | 19
| 78300800 | soporte de conductos profi-air | 0.26 | 1 | pza | 19
| 78363310 | manguito profi-air recto DN63 | 6.55 | 5 | pza | 19
| 78375310 | manguito profi-air recto DN75 | 5.91 | 5 | pza | 20
| 78390310 | manguito profi-air recto DN90 | 7.89 | 5 | pza | 20
| 78300386 | Caja de difusor de aire 90º profi-air classic | 34.19 | 1 | pza | 20
| 78300086 | Extensión profi-air para caja difusor de aire 90º | 25.47 | 1 | pza | 20
| 78300007 | Regulador profi-air para caja de difusor de aire | 23.3 | 1 | pza | 21
| 78363381 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125-3xDN63 | 52.44 | 1 | pza | 22
| 78363382 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125-3xDN63 | 47.31 | 1 | pza | 23
| 78375381 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125-2xDN75 | 39.42 | 1 | pza | 24
| 78390381 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125 2xDN90 | 53.21 | 1 | pza | 24
| 78375382 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125 2xDN75 | 39.77 | 1 | pza | 25
| 78390382 | difusor aire 90ºplus profi-air classic DN125 2xDN90 | 49.32 | 1 | pza | 25
| 78312086 | Extensión prof-air classic para difusor aire plus | 19.79 | 1 | pza | 25
| 78300081 | tapa encofrado hormigón profi-air classic DN125 | 8.72 | 1 | pza | 25
| 78390330 | adaptador profi-air classic DN 90 - 2x DN 63 | 34.16 | 1 | pza | 26
| 78313223 | adaptador profi-air tunnel/classic 132x52mm DN75 | 15.87 | 1 | pza | 26
| 78313224 | adaptador profi-air tunnel/classic 132x52mm DN90 | 13.83 | 1 | pza | 27
| 78313225 | adaptador profi-air tunnel/classic 132x52mm acces | 18.84 | 1 | pza | 28
| 78313226 | codo adaptador 90º profi-air 132x52mm - cond DN75 | 13.86 | 1 | pza | 28
| 78313227 | codo adaptador 90º profi-air 132x52mm - cond DN90 | 12.61 | 1 | pza | 28
| 78316401 | profi-air conducto canal oval profi-air bco barra | 23.46 | 4 | pza | 29
| 78316410 | elemento de conexion de canal oval profi-air | 6.84 | 5 | pza | 29
| 78316440 | codo 90º vertical canal oval profi-air 163x68mm | 15.8 | 1 | m | 30
| 78316441 | codo 90º horizontal canal oval profi-air 163x68m | 19.92 | 1 | pza | 31
| 78316424 | canal oval profi-air adaptador DN160 2x163x68mm | 29.59 | 1 | pza | 32
| 78316425 | canal oval profi-air adaptador DN125 163x68mm | 22.7 | 1 | pza | 33
| 78316060 | Te profi-air DN160 163x68mm | 17.97 | 1 | pza | 34
| 78312102 | conducto profi-air ISO plus DN125 | 55.19 | 6 | pza | 35
| 78316102 | conducto profi-air ISO plus DN160 | 61.13 | 4 | pza | 36
| 78318102 | conducto profi-air ISO plus DN180 | 68.31 | 4 | m | 37
| 78312141 | codo 90º profi-air ISO plus DN125 | 43.38 | 3 | m | 37
| 78316141 | codo 90º profi-air ISO plus DN160 | 47.31 | 4 | m | 37
| 78318141 | codo 90º profi-air ISO plus DN180 | 17.91 | 3 | pza | 38
| 78312142 | codo 45º profi-air ISO plus DN125 | 39.9 | 6 | pza | 38
| 78316142 | codo 45º profi-air ISO plus DN160 | 44.53 | 6 | pza | 38
| 78318142 | codo 45º profi-air ISO plus DN180 | 16.07 | 2 | pza | 39
| 78312111 | manguito profi-air ISO DN125 | 15.8 | 2 | pza | 39
| 78316111 | manguito profi-air ISO DN160 | 18.74 | 1 | pza | 39
| 78318111 | manguito profi-air ISO DN180 | 8.14 | 10 | pza | 40
| 78312121 | reducción profi-air ISO plus DN160 - DN125 | 28.38 | 10 | pza | 40
| 78316121 | reducción profi-air ISO plus DN180 - DN160 | 29.59 | 10 | pza | 40
| 78312112 | soporte profi-air ISO plus DN125-DN160 | 14.05 | 4 | pza | 40
| 78318112 | soporte profi-air ISO plus DN180-DN200 | 4.75 | 3 | pza | 40
| 90012700 | Isoflex profi-air DN127, 25mm aislante, longitud: | 5.85 | 6 | pza | 41
| 90016000 | Isoflex profi-air DN160, 25mm aislante, longitud: | 6.32 | 3 | pza | 41
| 90018000 | Isoflex profi-air DN180, 25mm aislante, longitud: | 6.32 | 3 | m | 42
| 78312101 | conducto profi-air isopipe DN125 | 48.88 | 1 | m | 42
| 78312140 | codo 90º profi-air iso DN125 | 38.4 | 1 | m | 42
| 78312110 | manguito profi-air ISO DN125 | 13.89 | 1 | m
| 78316110 | manguito profi-air ISO manguito DN160 | 16.6 | 1 | pza
| 78312120 | reducción profi-air ISO DN160 - DN125 | 25.2 | 1 | pza
| 78316120 | reducción profi-air ISO DN180 - DN160 | 28.1 | 1 | pza
| 78316007 | colector plano profi-air 6 conexiones 6 x DN 63-90 | 169.55 | 1 | pza
| 78316073 | set encofrado de hormigón profi-air DN 160 | 78.87 | 1 | pza
| 78316060 | profi-air Te profi-air 163x68mm DN160 | 17.97 | 1 | pza | 46
| 78316072 | profi-air manguito recto conexion profi-air DN160 | 13 | 1 | pza | 48
| 78316071 | profi-air tapa para revisiones profi-air DN160 | 13 | 1 | pza | 48
| 78313005 | colector plano profi-air tunnel gris 5x132x52mm - | 118.26 | 1 | pza | 49
| 78313299 | elemento regulador profi-air tunnel 132x52mm | 7.09 | 1 | pza | 49
| 78316006 | colector plus profi-air classic DN160 - 5 x DN 63- | 351.83 | 4 | pza | 50
| 78316011 | colector plus profi-air classic DN160 -10xDN 63 - | 434.62 | 1 | pza | 51
| 78318016 | colector plus profi-air classic DN180 - 15xDN 63-9 | 558.84 | 1 | pza | 52
| 78363321 | manguito recto de conexión profi-air classic DN63 | 5.94 | 1 | pza | 52
| 78375321 | manguito recto de conexión profi-air classic DN75 | 6.13 | 1 | pza | 52
| 78390321 | manguito recto de conexión profi-air classic DN90 | 6.29 | 1 | pza | 53
| 78300321 | tapa de conexion de bayoneta profi-air | 2.56 | 1 | pza | 53
| 78300005 | regulador DN 63 - 90 profi-air | 18.33 | 1 | pza | 53
| 78300015 | regulador de caudal aire cte. profi-air 15 m3/h | 45.36 | 1 | pza | 54
| 78300002 | regulador de caudal aire cte. profi-air 20-50m3/h | 49.32 | 1 | pza | 54
| 78300001 | amplificador de caudal profi-air | 31.57 | 1 | pza | 55
| 78300670 | starline rejilla diseño HORIZON vidrio White Pure | 227.89 | 1 | pza | 55
| 78300671 | starline rejilla diseño HORIZON vidrio Powder Blue | 227.89 | 1 | pza | 56
| 78300672 | starline rejilla diseño HORIZON vidrio Light Brown | 227.89 | 1 | pza | 58
| 78300673 | starline rejilla diseño HORIZON vidrio Black & Whi | 272.13 | 1 | pza | 58
| 78300675 | starline rejilla diseño STRIPES vidrio Satin White | 298.27 | 1 | pza | 58
| 78300676 | starline rejilla diseño STRIPES vidrio Satin Black | 298.27 | 1 | pza | 58
| 78300677 | starline rejilla diseño CROSS vidrio Satin White P | 331.78 | 1 | pza | 59
| 78312677 | starline rejilla diseño CROSS vidrio CIRCLE Satin | 244.65 | 1 | pza | 59
| 78300678 | starline rejilla diseño CROSS vidrio Satin Bronze | 331.78 | 1 | pza | 60
| 78312678 | starline rejilla diseño CROSS vidrio CIRCLE Satin | 244.65 | 1 | pza | 60
| 78300679 | starline rejilla diseño CROSS vidrio Blue-Gray | 398.81 | 1 | pza | 60
| 78312679 | starline rejilla diseño CROSS vidrio CIRCLE Blue-G | 293.26 | 1 | pza | 60
| 78312670 | starline rejilla diseño TWIST COMPACT vidrio White | 219.85 | 1 | pza | 60
| 78312671 | starline rejilla diseño TWIST COMPACT vidrio Powde | 219.85 | 1 | pza | 60
| 78312673 | starline rejilla diseño TWIST COMPACT vidrio Black | 241.3 | 1 | pza | 61
| 78312676 | starline rejilla diseño TWIST COMPACT vidrio Satin | 224.54 | 1 | pza | 61
| 78312672 | starline rejilla diseño TWIST CIRCLE vidrio Light | 227.89 | 1 | pza | 61
| 78312674 | starline rejilla diseño TWIST CIRCLE vidrio Black | 241.3 | 1 | pza | 61
| 78312675 | starline rejilla diseño TWIST CIRCLE vidrio Satin | 227.89 | 1 | pza | 62
| 78300661 | starline rejilla diseño SHAPE STYLE, cristal white | 163.64 | 1 | pza | 62
| 78312661 | starline rejilla diseño SHAPE CIRCLE, cristal whit | 128.31 | 1 | pza | 62
| 78300660 | starline rejilla diseño SHAPE BUSINESS cristal whi | 145.9 | 1 | pza | 63
| 78312660 | starline rejilla diseño SHAPE COMPACT cristal whit | 121.29 | 1 | pza | 63
| 78300662 | starline rejilla diseño LINE, blanco (RAL 9016) | 81.81 | 1 | pza | 63
| 78312662 | starline rejilla diseño LINE COMPACT bco (RAL 9016 | 67.38 | 1 | pza | 63
| 78300663 | starline rejilla diseño LINE, acero inox. pulido | 90.68 | 1 | pza | 64
| 78312663 | starline rejilla diseño LINE COMPACT, acero inox. | 67.03 | 1 | pza | 64
| 78300664 | starline rejilla diseño PYRAMID, bco. (RAL 9016) | 99.78 | 1 | pza | 64
| 78312664 | starline rejilla diseño PYRAMID COMPACT, blanco | 73.32 | 1 | pza | 64
| 78300665 | starline rejilla diseño PYRAMID, bronce oxidado | 105.46 | 1 | pza | 64
| 78312665 | starline rejilla diseño PYRAMID CMPCT, bronce oxid | 77.34 | 1 | pza | 64
| 78300666 | starline rejilla diseño AVANTGARDE, blanco | 102.52 | 1 | pza | 64
| 78312666 | starline rejilla diseño AVANTGARDE COMPACT, blanco | 83.69 | 1 | pza | 64
| 78300667 | starline rejilla diseño AVANTGARDE, acero inox. pu | 118.26 | 1 | pza | 65
| 78312667 | starline rejilla diseño AVANTGARDE COMPACT aco ino | 75.2 | 1 | pza | 65
| 78300668 | starline rejilla diseño FLORA, blanco (RAL 9016) | 145.9 | 1 | pza | 65
| 78312668 | starline rejilla diseño FLORA COMPACT, blanco | 83.69 | 1 | pza | 65
| 78300669 | starline rejilla diseño FLORA, gris antracita | 151.84 | 5 | pza | 65
| 78312669 | starline rejilla diseño FLORA COMPACT, gris antrac | 91.13 | 5 | pza | 65
| 78300695 | Marco de montaje starline plus | 29.18 | 1 | pza | 65
| 78312695 | Marco de montaje starline COMPACT plus | 18.13 | 1 | pza | 65
| 78300699 | Marco de montaje starline para suelo | 129.05 | 1 | pza | 66
| 78312001 | regulador starline COMPACT negro DN125 | 8.85 | 1 | pza | 66
| 78300692 | filtro STARLINE negro | 5.94 | 1 | pza | 67
| 78312692 | filtro STARLINE COMPACT negro | 5.94 | 5 | pza | 68
| 78300693 | filtro de grasas STARLINE plateado | 40.64 | 1 | pza | 68
| 78312693 | filtro de grasas STARLINE COMPACT plateado | 45.36 | 1 | pza | 68
| 78312620 | válvula disco extracción profi-air blanca DN125 | 37.48 | 1 | pza | 69
| 78312610 | válvula disco admisión aire profi-air blanca DN125 | 57.17 | 1 | pza | 69
| 78312630 | válvula admisión/extracción aire profi-air blanca | 13.86 | 1 | pza | 72
| 78312650 | filtro profi-air DN125 | 11.85 | 1 | pza | 73
| 78312172 | rejilla combinada profi-air horizontal DN125 | 721.43 | 1 | pza | 74
| 78316172 | rejilla combinada profi-air horizontal DN160 | 780.64 | 1 | pza | 75
| 78312173 | rejilla combinada profi-air vertical DN125 | 697.81 | 1 | pza | 76
| 78316173 | rejilla combinada profi-air vertical DN160 | 745.11 | 1 | pza | 76
| 78312174 | rejilla de pared externa profi-air DN 125 a/inoxid | 241.94 | 1 | pza | 77
| 78316174 | rejilla de pared externa profi-air DN 160 a/inoxid | 215.45 | 1 | pza | 77
| 78312176 | rejilla de pared externa profi-air DN 125 a/blan | 161.67 | 1 | pza | 78
| 78316176 | rejilla pared externa profi-air DN 160 a/blanco | 177.4 | 1 | pza | 78
| 90014125 | profi-air rejilla empotrada de pared externa, DN12 | 14.87 | 1 | pza | 78
| 90014160 | profi-air rejilla encajada de pared externa, DN160 | 21.97 | 1 | pza | 78
| 90016125 | profi-air rejilla esférica de pared externa, DN125 | 59.53 | 1 | pza | 79
| 90016160 | profi-air rejilla esférica de pared externa, DN160 | 86.77 | 1 | pza | 79
| 78300175 | Sombrero para tejado profi-air negro Sombrero para | 264.15 | 1 | pza | 79
| 78316180 | profi-air salida tejado plano profi-air DN160/180 | 47.31 | 1 | pza | 79
| 78316184 | salida para tejado profi-air flex 25-55º | 283.21 | 1 | pza | 80
| 79000270 | cuchillo de montaje profi-air con hoja de gancho | 23.23 | 1 | pza | 81
| 79000801 | set de limpieza profi-air classic Sawi c/cables | 2520.93 | 1 | pza | 82
| 79000802 | set de limpieza profi-air classic SaWi sin cable | 1106.91 | 1 | pza | 82
| 79000803 | set de limpieza profi-air classic SaWi sin cable | 1106.91 | 1 | pza | 83
| 79000811 | set de limpieza profi-air classic/tunnel SaWi DN90 | 2236.25 | 1 | pza | 83
| 79000812 | set de limpieza profi-air classic/tunnel SaWi | 2055.56 | 1 | pza | 83
| 79000804 | bayetas profi-air classic para set limpieza DN 63 | 4.62 | 1 | pza | 84
| 79000805 | bayetas profi-air classic para set limpieza DN 75 | 6.02 | 1 | pza | 84
| 79000814 | bayetas profi-air classic para set limpieza DN 90 | 7.54 | 1 | pza | 85
| 79000806 | cable de tracción y de seguridad profi-air 30 m | 228.9 | 1 | pza | 85
| 78305713 | equipo ventilación profi-air 130 flat, 130 m3/h, | 2498.24 | 1 | pza | 85
| 78305718 | equipo ventilación profi-air 180 flat, 180 m3/h, | 3564.9 | 1 | pza | 85
| 78300888 | set de filtros de repuesto G4 / G4 para 130 flat | 48.04 | 1 | pza | 90
| 78300884 | set de filtros de repuesto G4 / G4 para 180 flat | 68.72 | 1 | pza | 94
| 78300889 | set de filtros de repuesto G4 / F7 para 130 flat | 64.16 | 1 | pza | 98
| 78300885 | set de filtros de repuesto G4 / F7 para 180 flat | 110.37 | 1 | pza | 98
| 78312820 | set de conexión profi-air Isopipe/conducto espiral | 80.85 | 1 | pza | 98
| 78312850 | silenciador profi-air L1m, DN 125 | 134.06 | 1 | pza | 98
| 78300837 | control remoto inalámbrico profi-air flat/flex | 492.81 | 1 | pza | 99
| 78300842 | cable de conexion profi-air cockpit pro flat/flex | 36.71 | 1 | pza | 100
| 78300834 | sensor COV interno profi-air flat/flex | 473.08 | 1 | pza | 101
| 78300835 | sensor humedad interno profi-air flat/flex | 147.88 | 1 | pza | 101
| 78300841 | higrostato profi-air para flat/flex | 297.7 | 1 | pza | 102
| 78300838 | caja de conexión electrónica profi-air flat/flex | 551.92 | 1 | pza | 102
| 78300702 | set de puesta en marcha profi-air flat | 87.11 | 1 | pza | 103
| 78300840 | bomba de condensados profi-air para flat | 768.76 | 1 | pza | 103
| 78304725 | equipo ventilación profi-air 250 flex, 250m3/h, | 3494.91 | 1 | pza | 104
| 78304736 | equipo ventilación profi-air 360 flex, 360m3/h, | 3658.62 | 1 | pza | 105
| 78300886 | repuesto set de filtros G4/G4 | 75.3 | 1 | pza | 106
| 78300887 | repuesto set de filtros G4/F7 | 126.14 | 1 | pza | 106
| 78300812 | set montaje suelo profi-air 250/360 flex | 295.69 | 1 | pza | 111
| 78316820 | set de conexión profi-air Isopipe/conducto espiral | 89.83 | 1 | pza | 111
| 78318820 | set de conexión profi-air para conducto en espiral | 84.81 | 1 | pza | 112
| 78316850 | silenciador profi-air DN 160 | 166.47 | 1 | pza | 112
| 78300837 | control remoto inalámbrico profi-air flat/flex | 492.81 | 1 | pza | 112
| 78300842 | cable de conexion profi-air cockpit pro flat/flex | 36.71 | 1 | pza | 113
| 78301830 | calentador antihielo profi-air 1,4KW para 250 flex | 315.41 | 1 | pza | 114
| 78302830 | calentador antihielo profi-air 1,85KW para 360flex | 366.67 | 1 | pza | 114
| 78300803 | intercambiador térmico entalpico profi-air flex | 1845.04 | 1 | pza | 115
| 78300834 | sensor humedad interno profi-air flat/flex | 473.08 | 1 | pza | 115
| 78300835 | sensor humedad interno profi-air flat/flex | 147.88 | 1 | pza | 116
| 78300841 | higrostato profi-air para flat/flex | 297.7 | 1 | pza | 117
| 78300838 | caja de conexión electrónica profi-air flat/flex | 551.92 | 1 | pza | 117
| 78309715 | equipo de ventilación profi-air 140 lite plus, | 1668.86 | 1 | pza | 118
| 78309720 | equipo de ventilación profi-air 200 lite plus, | 1908.33 | 1 | pza | 118
| 78309837 | control remoto negro módulo WiFi profi-air 140/200 | 251.83 | 1 | pza | 120
| 78309838 | control remoto bco. módulo WiFi profi-air 140/200 | 251.83 | 1 | pza | 120
| 90018125 | silenciador profi-air longitud 0,5m DN 125 | 34.41 | 1 | pza | 124
| 90018160 | silenciador profi-air longitud 0,5m DN 160 | 40.47 | 1 | pza | 124
| 78309881 | set de filtros profi-air F7/F7 para 140/200 lite | 63.81 | 1 | pza | 124
| 78309882 | filtro de carbono activo profi-air para 140/200 | 37.6 | 1 | pza | 124
| 90016025 | reducción metálica profi-air DN160-DN125 | 23.4 | 1 | pza | 125
| 90012560 | reducción metálica profi-air DN160-DN125 | 22.64 | 1 | pza | 125
| 78309802 | intercambiador térmico entálpico profi-air 140/200 | 899.89 | 1 | pza
| 78309813 | caja de pared profi-air c/colector encima 140/200 | 837.51 | 1 | pza
| 78309814 | rejilla de caja de pared profi-air para 140/200 li | 335.01 | 1 | pza | 126
| DL2500 | puesta en marcha profi-air básica | 195 | 1 | pza | 127
| DL2530 | puesta en marcha profi-air completa | 225 | 1 | pza | 127
| DL2510 | puesta en marcha profi-air básica RCC | 148 | 1 | pza | 130
| DL2540 | puesta en marcha profi-air completa RCC | 177 | 1 | pza | 130
| DL2520 | puesta en marcha profi-air básica | 309 | 1 | pza | 130
| DL2550 | puesta en marcha profi-air completa | 336 | 1 | pza | 130
* | 78399002 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-3xDN63 | 199.26 | 1 | pza | 131
* | 78399003 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-3xDN75 | 258.22 | 1 | pza | 131
* | 78399004 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-3xDN90 | 311.93 | 1 | pza
* | 78399001 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-3xbayo | 296.36 | 1 | pza
* | 78399005 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-2xDN63 | 126.27 | 1 | pza
* | 78399006 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-2xDN75 | 150.59 | 1 | pza
* | 78399007 | colector profi-air ovalcanal-classic 163x68-2xDN90 | 176.89 | 1 | pza
* | 78399023 | profi-air classic pieza-Y DN63 | 106.51 | 1 | pza
* | 78399024 | profi-air classic pieza-Y DN75 | 143.92 | 1 | pza
* | 78399025 | profi-air classic pieza-Y DN90 | 185.35 | 1 | pza
* | 78399026 | profi-air classic pieza-Y DN75 - 2 x DN63 | 116.41 | 1 | pza
* | 78399027 | profi-air classic pieza-Y DN90 - 2 x DN75 | 150.08 | 1 | pza
* | 78399020 | profi-air classic pieza-Y bayoneta - 2 x DN63 | 156.14 | 1 | pza
** | 78399021 | profi-air classic pieza-Y bayoneta - 2 x DN75 | 194.57 | 1 | pza
** | 78399022 | profi-air classic pieza-Y bayoneta - 2 x DN90 | 222.37 | 1 | pza
** | 78399015 | profi-air classic pieza-Y bayoneta igual | 170.92 | 1 | pza
** | 78399008 | profi-air classic manguito recto bayoneta - bayone | 112.55 | 1 | pza
** | 78399010 | profi-air classic cruce DN75 | 263.29 | 1 | pza
** | 78399011 | profi-air classic cruce DN90 | 354.64 | 1 | pza
| 78399016 | profi-air classic difusor recto DN125 - DN63 | 132.97 | 1 | pza
| 78399017 | profi-air classic difusor recto DN125 - DN75 | 138.56 | 1 | pza
| 78399018 | profi-air classic difusor recto DN125 - 2 x DN63 | 169.33 | 1 | pza
| 78399019 | profi-air classic difusor recto DN125 - 2 x DN63 | 196.84 | pza | pza
| 78399012 | profi-air classic conexión para WC DN63 - HT DN50 | 58.16 | pza
| 78399013 | profi-air classic conexión para WC DN75 - HT DN50 | 73.32
| 90010125 | Batería de agua para frío/calor DN125 | 871.85 | 1
| 90010165 | Batería de agua para frío/calor DN160 | 967.57 | 1
pza
pza
EN1264-4:2022
EN1264-4:2022
New
New
NEW
New
New
* bajo pedido a fábrica. ** disponible hasta fin existencias.